中山市黄圃人民医院

监控点位增设服务用户需求书

## 采购项目技术要求

1.1项目概况：

- 为加强我院安防管理，需在以下区域增设监控点位：

| - 序号 | - 位置 | - 需求 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 医院后山公园摩托车停车场 | - 新增4个监控点位 | - 接入安防管理平台 |
| - 2 | - 综合大楼负一楼靠近南门停车走道 | - 新增2个监控点位 | - 接入安防管理平台 |
| - 3 | - 产科住院护士站到产房门口区域 | - 新增2个监控点位 | - 接入安防管理平台 |
| - 4 | - 耗材科3楼档案阅览室 | - 新增1个监控点位 | - 单机版 |
| - 5 | - 医院太平间内外24小时监控全覆盖 | - 新增3个监控点位 | - 接入安防管理平台 |
| - 6 | - 制剂室2楼危化品新增库区域 | - 新增1个监控点位 | - 单机版 |

- 技术要求：

本项目所包含的监控设备、线材，要求采用国内品牌进行施工，要求如下：

- 要求承包方对本院的网络进行配置；

- 需要了解本院网络架构及线路敷设走向；

- 由于本院网络架构复杂，本项目需要中标单位提供相应图纸；

- 各个网点需采用明线进线槽，天花内套管或埋进弱电线槽的方式施工，由使用点位拉到弱电间内。

- 室外路面过道的管道，施工要求需要开挖或顶管作业。

- 本项目内所增加的安防设备要求必需接入我院安防管理平台，并可实现统一管理。已标注为单机版的除外。

- 可到现场勘察实际情况并测量所需线材长度。